Опросный лист на типовые станции РОДНИК для водоснабжения и пожаротушения

Примечание: заполните известные вам пункты

| Организация, город |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Должность |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Название объекта |  |

| 1 | Назначение станции (подчеркните выбранный вариант) |  |  |  | 1. Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2. Пожаротушение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. Совмещенная система (водоснабжение и пожаротушение) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Поступление воды в насосную станцию |  | 1. Из городской сети |  |  | давление в сети (метры) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Из резервуара |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Водоснабжение | Производительность станции на нужды водоснабжения Q (м3/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Необходимое давление на выходе станции Н (метры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество рабочих насосов |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  |  | Количество резервных насосов |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
| 4 | Пожаротушение | Производительность станции на пожарные нужды Q (м3/час) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Необходимое давление на выходе станции при пожаре Н (метры) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Количество рабочих насосов |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 |
|  |  | Количество резервных насосов |  |  |  |  | 1 |  | 2 | 3 |  |  |  |  |
|  |  | Нужно ли поддерживать давление на выходе станции при отсутствии пожара |  | 1. Да |  |  |  | давление (метры) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Дополнительные требования:

Отправьте заполненный опросный лист по электронной почте:  omsk@rodnik99.ru

| Компания «Горный родник» Россия, 644050, г. Омск, ул. Химиков, 8 (3812) 79-54-87, 79-56-14 Сайт: nasosnaya-stantsiya.ru E-mail: omsk@rodnik99.ru | Производимое оборудование: Водопроводные и пожарные насосные станции Канализационные насосные станции Биологические очистные сооружения Нефтеуловители и жироуловители |
| --- | --- |