Опросный лист на канализационную насосную станцию

Примечание: заполните известные вам пункты

| Организация, город |  |
| --- | --- |
| Фамилия, имя, отчество |  |
| Должность |  |
| Телефон |  |
| E-mail |  |
| Название объекта |  |

| 1 | Максимальный приток сточных вод, м3/час |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Расчетный напор насоса, м |  |  |
| 3 | Количество рабочих насосов в КНС, шт |  |  |
| 4 | Количество резервных насосов в КНС, шт |  |  |
| 5 | Количество запасных насосов на склад, шт |  |  |
| 6 | Глубина залегания сливного трубопровода Нвход, мм |  |  |
| 7 | Наружный диаметр сливного трубопровода Dвход, мм |  |  |
| 8 | Глубина залегания напорного трубопровода Нвыход, мм |  |  |
| 9 | Наружный диаметр напорного трубопровода Dвыход, мм |  |  |
| 10 | Количество напорных трубопроводов, шт |  |  |
| 11 | Длина напорного трубопровода, м |  |  |
| 12 | Разность геодезических высот начала и конца напорного трубопровода, м |  |  |
| 13 | Исполнение щита управления (подчеркните) | в помещении уличное |  |
| 14 | Количество вводов эл. питания (подчеркните) | один два с АВР |  |
| 15 | Требуется ли изготовление наземного павильона над КНС (подчеркните) | да нет |  |

Дополнительные требования к КНС:

Отправьте заполненный опросный лист по электронной почте:  omsk@rodnik99.ru

| Компания «Горный родник» Россия, 644050, г. Омск, ул. Химиков, 8 (3812) 79-54-87, 79-56-14 Сайт: nasosnaya-stantsiya.ru E-mail: omsk@rodnik99.ru | Производимое оборудование: Водопроводные и пожарные насосные станции Канализационные насосные станции Биологические очистные сооружения Нефтеуловители и жироуловители |
| --- | --- |